## 封-3投标总价
投 标 总 价
深圳市未成年人救助保护中心
招 标 人：
消火栓系统改造工程
工 程 名 称：
投标总价（小写）：
（大写）：
投 标 人：
法定代表人
或其授权人：
联 系 电 话：
编制时间：

## 表03单项工程投标价汇总表
单项工程投标价汇总表
工程名称:深圳市未成年人救助保护中心消火栓系统改造工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施 费(元) | 规费 (元)
1 | 深圳市未成年人救助保护中心消火栓系统改造工程
合 计
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标价的汇总。

## 表04单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称:深圳市未成年人救助保护中心消火栓系统改造工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 消火栓泵
1.2 | 消火栓水泵房火灾自动报警系统
1.3 | 室外消火栓管网
1.4 | 管沟土方、天花工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其它项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表08A分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:深圳市未成年人救助保护中心消火栓系统改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
消火栓泵
1 | 030109001002 | 消火栓泵 | (1)多级离心泵 (2)Q=30L/s，H=60m，N=22KW (3)其他：钢结构水泵基础（捣混凝土） | 台 | 2
2 | 030404016004 | 水泵控制箱 | (1)水泵控制台安装 (2m以内) (2)基础槽钢、角钢安装(角钢) | 台 | 1
3 | 031003003007 | 闸阀DN100 | (1)名称:闸阀 (2)型号、规格:DN100 | 个 | 7
4 | 031003003010 | 止回阀DN100 | (1)名称:止回阀 (2)型号、规格:DN100 | 个 | 2
5 | 031003003012 | Y型过滤器DN100 | (1)名称:Y型过滤器 (2)型号、规格:DN100 | 个 | 2
6 | 030601002002 | 压力表 | (1)名称:压力表 (2)含表弯制作 | 个 | 4
7 | 030601004002 | 流量开关 | (1)名称:流量开关 | 台 | 2
8 | 031003003015 | 软接头DN100 | (1)名称:软接头 (2)型号、规格:DN100 | 个 | 4
9 | 031003003018 | 泄压阀DN100 | (1)名称:泄压阀 (2)型号、规格:DN100 | 个 | 1
10 | 030408001002 | 水泵电力电缆 | （1）水泵电力电缆 （2）型号：VV-4*50+25 | m | 20
11 | 030408006002 | 电力电缆头 | （1）电力电缆头 | 个 | 2
12 | 030411001005 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质:JDG (3)规格:DN50 (4)配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 | m | 15
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:未成年保护中心消火栓系统改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
13 | 031001B001003 | 金属软管 | (1)名称:金属软管 (2)材质:DN50 | m | 5
14 | 030905003003 | 防火控制装置调试 | 1、名称：消防水泵联动调试 | 部 | 2
分部小计
消火栓水泵房火灾自动报警系统
15 | 030904008001 | 输入/输出模块 | (1)名称:输入/输出模块 (2)其他:满足设计要求及图纸规范 | 个 | 2
16 | 030411004002 | 控制电缆 | （1）水泵多线控制线管内穿线 （2）型号：ZR-KVV-7X1.5mm2 | m | 120
17 | 030411004004 | 配线 | （1）信号线管内穿线 （2）型号：ZR-RVS-2×1.5mm2 | m | 20
18 | 030411004005 | 配线 | （1）24V电源线管内穿线 （2）型号：ZR-BV-1.5mm2 | m | 20
19 | 030411001001 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质:JDG (3)规格:DN20 (4)配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 | m | 35
20 | 030411001004 | 配管 | (1)名称:配管 (2)材质:JDG (3)规格:DN25 (4)配置形式及部位:砖、混凝土结构明配 | m | 120
21 | 031001B001001 | 金属软管 | (1)名称:金属软管 (2)材质:DN20 | m | 5
22 | 030411006001 | 接线盒 | (1)名称:接线盒（86型） (2)安装方式:明装 | 个 | 30
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:未成年保护中心消火栓系统改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
23 | 030905001002 | 自动报警系统调试 | 1、名称：自动报警系统装置调试 32点以内 | 系统 | 1
分部小计
室外消火栓管网
24 | 030901001001 | 镀锌钢管DN100 | (1)水灭火系统镀锌钢管（沟槽连接）安装 公称直径（100mm以内） (2)管道刷油红丹防锈漆 第一遍 (3)管道刷油红丹防锈漆 第二遍 (4)管道刷油调和漆 第一遍 (5)管道刷油调和漆 第二遍 (6)管道消毒、冲洗 (7)管道液压试验 | m | 366
25 | 040501014001 | 新旧管连接 | (1)新旧管连接安装 （2）DN100 | 处 | 12
26 | 030815001002 | 管架制作安装 | (1)一般管架制作安装 （2）涂刷防锈漆、调和漆各二遍 | kg | 198.65
27 | 030817008002 | 套管制作安装 | （1）一般钢套管 （2）DN200 | 个 | 13
28 | 030413003002 | 打洞(孔) | （1）墙体开孔 （2）DN200 | 个 | 13
29 | 031003003001 | 闸阀DN100 | (1)名称:闸阀 (2)型号、规格:DN100 | 个 | 20
30 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | (1)名称:消防水泵接合器安装(墙壁式) (2)型号、规格:DN100 | 套 | 2
31 | 030901011001 | 室外消火栓 | (1)名称:室外地上式消火栓安装 (2)型号、规格:(1.0MPa)DN100 | 套 | 3
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:未成年保护中心消火栓系统改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
32 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | (1)水灭火控制装置调试 | 系统 | 1
分部小计
管沟土方、天花工程
33 | 040504004001 | 阀门井 | 1、名称:阀门井扩充 2、型号、规格:铸铁井盖、井座 φ700mm轻型 | 座 | 1
34 | 010102004001 | 消防管挖管沟石方1000*800 | 1、名称：室外混凝土路面开挖1000*800mm 2、人工拆除混凝土路面 无筋 厚度15cm(实际厚度:20cm) 3、人工挖地(沟)槽 深度2m以内 一、二类土 | m | 15
35 | 010103001001 | 消防管回填方1000*800 | 1、名称：室外混凝土路面管沟混凝土回填1000*800 2、人工开挖回填原土夯实基层1000*800 3、非泵送现浇混凝土浇捣、养护水泥混凝土C35路面 厚度20cm | m | 15
36 | 040202011001 | 碎石垫层 | 1、碎石垫层15cm | m2 | 15
37 | 060104006001 | 运输土方 | 1、名称：人工运输 碎石、块(片)石 运距100m内 | m3 | 7.4
38 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、垃圾装车清运费用 2.人工装、自卸汽车运土方 运距 100km以内 | m3 | 5.47
39 | 000101001002 | 现场警戒 | 1、临时警戒桩、警戒线围挡 | m | 15
40 | 000102001002 | 安全警示牌、标语 | 1、临时警示牌、标语 | 项 | 1
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称:未成年保护中心消火栓系统改造工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备 暂估合价
41 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、天棚龙骨及饰面拆除拆除 | m2 | 30
42 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、铝扣板天花面层安装 2、天棚龙骨600*600安装 | m2 | 30
分部小计
本页小计
合 计

## 表10措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:深圳市未成年人救助保护中心消火栓系统改造工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 组装平台
14.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 | 压力容器和高压管道的检验
14.4 | 焦炉施工大棚
14.5 | 焦炉供炉、热态工程
14.6 | 管道安装后的充气保护措施
14.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 | 长输管道施工措施
14.9 | 格架式抱杆
15 | 安装工程 安装与生产同时进行施工增加费
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表11其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:深圳市未成年人救助保护中心消火栓系统改造工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 材料设备暂估价 |  | 明细详见表11-1
2 | 计日工 |  | 明细详见表11-2
3 | 总承包服务费 |  | 明细详见表11-3
4 | 发包人供应材料费
合 计
注：编制招标控制价时，材料设备暂估价计入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:深圳市未成年人救助保护中心消火栓系统改造工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额
合 计