## 表03单项工程招标控制价汇总表1-1
单项工程招标控制价汇总表
工程名称:拣灰炉火化车间室外雨水应急分流工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价 (元) | 安全文明 施工措施费 (元) | 规费 (元)
1 | 拣灰炉火化车间室外雨水应急分流工程
合 计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

## 表04单位工程招标控制价汇总表1-1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称:拣灰炉火化车间室外雨水应急分流工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序 号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
市政工程(深建价[2018]25号、建办标函[2019]193号)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 分部工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其它项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
市政工程(深建价[2018]25号、建办标函[2019]193号)
表 04 单位工程招标控制价汇总表
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 分部分项工程量清单报价表（含子定额）1-3
分部分项工程量清单报价表
工程名称:拣灰炉火化车间室外雨水应急分流工程 |  |  |  |  | 第1页，共3页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
分部工程
1 | 041001001002 | 拆除路面 | (1)材质:人工拆除混凝土路面 无筋 (2)厚度:25cm | m2 | 37.5
| 040106-7换 | 人工拆除混凝土路面 无筋 厚度15cm(实际厚度:25cm) |  | 100m2 | 0.375
2 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | (1)土壤类别:挖掘机挖沟槽土方 一二类土 | m3 | 43.05
| 040101-46换 | 挖掘机挖沟槽土方 一、二类土(机械挖沟槽、基坑土方若装车) |  | 1000m3 | 0.043
3 | 040103001002 | 回填方 | (1)填方材料品种:机械回填 石粉渣 | m3 | 16.9
| 040101-177 | 机械回填 石粉渣 |  | 100m3 | 0.169
4 | 040103001001 | 回填方 | (1)填方材料品种:机械回填土 夯填 | m3 | 26.15
| 040101-175 | 机械回填土 夯填 |  | 100m3 | 0.262
5 | 040103002002 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:自卸汽车运土方 (2)运距:25Km | m3 | 34.44
| 040101-188换 | 自卸汽车运土方 载重5t以内 运距 1km以内(实际运距:25km) |  | 1000m3 | 0.034
6 | 040203007002 | 水泥混凝土 | (1)混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C25,骨料最大粒径31.5mm (2)厚度:20cm | m2 | 102
| 040204-55换 | 水泥混凝土路面 厚度20cm |  | 100m2 | 0.478
7 | 010401014002 | 砖地沟、明沟 | (1)砖品种、规格、强度等级:普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) (2)沟截面尺寸:宽400*深200mm (3)垫层材料种类、厚度:普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm (4)砂浆强度等级:干混砌筑砂浆 M7.5 | m | 30
| 040503-361 | 垫层 混凝土 |  | 10m3 | 0.19
| 040503-365 | 砖砌 矩形 |  | 10m3 | 0.217
| 040503-370 | 砖墙 抹灰 井内侧 |  | 100m2 | 0.109
分部分项工程量清单报价表
工程名称:拣灰炉火化车间室外雨水应急分流工程 |  |  |  |  | 第2页，共3页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
8 | 040504001002 | 砌筑井 | (1)砌筑材料品种、规格、强度等级:普通混凝土实心砖 240×115×53(10.0MPa) (2)砂浆强度等级、配合比:干混砌筑砂浆 M7.5 (3)混凝土强度等级:普通预拌混凝土 C15,骨料最大粒径31.5mm (4)盖板材质、规格:复合材料1000*800*50cm | 座 | 2
| 040503-59换 | 圆形污水检查井 形式 砖砌直筒式 井内径(700mm) 适用管径(≤400mm) 井深(1.2m) |  | 座 | 1.03
9 | 040501004002 | 塑料管 | (1)材质及规格:高密度聚乙烯(HDPE)排水管DN300 (2)连接形式:承插式电熔连接接口 | m | 123
| 040501-383 | 高密度聚乙烯(HDPE)缠绕结构壁管(B型)排水管安装(承插式电熔连接接口) 管内径(300mm以内)[高密度聚乙烯(HDPE)排水管 管内径di300mm] |  | 10m | 10.954
10 | 040501004001 | 塑料管 | (1)材质及规格:室外塑料排水管安装(热熔焊)DN150 (2)连接形式:配件连接 (3)管道检验及试验要求:不绣钢固定架安装 | m | 12
| 3081-82 | 室外塑料给水管安装(热熔焊)DN150 |  | 10m | 0.234
11 | 040501004003 | 塑料管 | (1)材质及规格:钢性阻燃管PC65 | m | 165
| 30212-140 | 砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管外径(70mm以内) |  | 100m | 0.55
12 | 030411004002 | 配线 | (1)名称:动力线路 (2)配线形式:管内穿线 (3)型号:ZRBV-16 | m | 480
| 30212-176换 | 动力线路管内穿线(铜芯) 导线截面(16mm2以内) |  | 100m单线 | 4.8
13 | 030109011002 | 潜水泵 | (1)名称:排污水泵 (2)型号:不锈钢制三相潜水泵 (3)规格:电压380v、功率7.5kw，每小时抽水量100立方 (4)材质:镀锌槽钢型号100*50*30cm水泵固定架安装 | 台 | 2
| 3016-38 | 离心式杂质泵 设备重量(0.5t以内)[不锈钢制三相潜水泵 ] |  | 台 | 1.993
分部分项工程量清单报价表
工程名称:拣灰炉火化车间室外雨水应急分流工程 |  |  |  |  | 第3页，共3页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
14 | 030404017002 | 配电箱 | (1)名称:防水电箱 (2)型号:漏电开关380V、100A、60A、32A (3)规格:800*600*200cm | 台 | 2
| 3024-32 | 成套配电箱安装明装(半周长1.5m)[防水电箱800*600*200cm] |  | 台 | 2.844
15 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | (1)类型:止回阀 (2)规格、压力等级:DN150 (3)连接形式:法兰连接 | 个 | 2
| 3082-23换 | 法兰阀门安装(法兰连接)DN150 |  | 个 | 0.267
16 | 040205012002 | 隔离护栏 | (1)镀锌管DN100制作,四角有立柱80cm高，横栏上下双层离地高度30cm、70cm； (2)规格：3m×2m (3)刷红黄警示反光油漆 | 项 | 1
| 2001-234换 | 不锈钢栏杆 直型 |  | 100m | 0.213
| BC-2 | 安全警示标志牌600*600 |  | 块 | 4.431
17 | 030104008002 | 手动带链升降机 | (1)手动带链升降机 (2)升降机固定架用工字钢支架焊接及安装 | 台 | 1
| BC-1 | 手动带链升降机 |  | 套 | 1
18 | 011303001002 | 采光天棚 | (1)骨架类型:遮阳棚 (2)固定类型、固定材料品种、规格:镀锌方通结构 (3)面层材料品种、规格:阳光板3cm厚 固定 (4)嵌缝、塞口材料种类:护拦喷防绣漆两遍 | m2 | 3
| 010007-14换 | 阳光板屋面 |  | 100m2 | 0.03
19 | 010101007002 | 管沟土方 | (1)拣灰炉火化车间附属雨水明沟清理及恢复 (2)平板炉与防腐车间之间的雨水明沟清理及恢复 | 项 | 1
| 独立费 | 清理人工 |  | 工日 | 10
合 计

## 表10措施项目清单与计价汇总表1-1
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:拣灰炉火化车间室外雨水应急分流工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元)
市政工程(深建价[2018]25号、建办标函[2019]193号)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 施工临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 围堰
14.2 | 筑岛
14.3 | 便道
14.4 | 便桥
14.5 | 洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施
14.6 | 驳岸块石清理
14.7 | 地下管线交叉处理
14.8 | 行车、行人干扰增加
14.9 | 轨道交通工程路桥
14.10 | 市政基础设施施工监测、监控、保护
15 | 其他
市政工程(深建价[2018]25号、建办标函[2019]193号)合计
表 10 措施项目清单与计价汇总表合计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表10-1措施项目清单与计价表(一)1-1
措施项目清单与计价表(一) (适用于工程量清单计价)
工程名称:拣灰炉火化车间室外雨水应急分流工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价
本页小计
合 计
注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。

## 表14规费、应纳税费项目清单与计价表1-1
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:拣灰炉火化车间室外雨水应急分流工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
市政工程(深建价[2018]25号、建办标函[2019]193号)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目工程费+其他项目费)中的人工费 | 18
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12
市政工程(深建价[2018]25号、建办标函[2019]193号)合计
表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表合计