## 表 02 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：殡仪馆停车场大巴车位区域整改项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 暂估价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元)
1 | 殡仪馆停车场大巴车位区域整改项目
合 计
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标价的汇总。

## 表 03 单项工程招标控制价汇总表
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：殡仪馆停车场大巴车位区域整改项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中
|  |  | 材料设备 暂估价(元) | 安全文明施工措施费(元) | 规费(元)
1 | 殡仪馆停车场大巴车位区域整改项目
合 计
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。

## 表 04 单位工程招标控制价汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：殡仪馆停车场大巴车位区域整改项目 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 |  | 金额(元) | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 安全文明施工措施费
2.3 | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 其它措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 计日工
3.2 | 总承包服务费
3.3 | 发包人供应材料费
4 | 规费
5 | 不含税建安工程造价
6 | 应纳税费
6.1 | 增值税应纳税额
6.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

## 表 08A 分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：殡仪馆停车场大巴车位区域整改项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
整个工程
1 | 011616B005001 | 其他拆除 | 1.机械拆除停车位草皮砖及砂浆层 2.铲除厚度40cm 3.场地平整 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 268
2 | 011616B005002 | 保护性拆除花岗岩路沿石 | 1.人工保护性拆除花岗岩路沿石 2.规格：500*350*200 3.搬运至指定位置集中堆放，运距50m，清洗 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 179.8
3 | 010103002001 | 建筑垃圾清运 | 1.建筑垃圾人工装车清运； 2.8m3/车，运距35KM. 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m3 | 160
4 | 010103001001 | 场地夯实 | 1.人工夯实场地 2.夯实2遍 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 268
5 | 040203003001 | 级配砂石垫层 | 1.级配砂石垫层 2.规格：10cm厚 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 268
6 | 040203003002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土垫层 C25 2.厚度：15cm 3.混凝土养护 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m3 | 40.2
7 | 040204004001 | 路沿石安装 | 1.路沿石安装（利旧） 2.规格：500*350*200 3.挑选及清洗，安装 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 149.8
8 | 040204004002 | 路沿石安装 | 1.路沿石安装 2.规格：500*350*200 3.主材及安装固定 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 30
9 | 040203007001 | 混凝土路面 | 1.混凝土路面 C25 2.厚度：20cm 2.面层留伸缩缝 间隔4m 3.混凝土养护3日 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 268
本页小计
分部分项工程量清单与计价表 （适用于工程量清单计价）
工程名称：殡仪馆停车场大巴车位区域整改项目 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 材料设备暂估合价
10 | 040901003001 | 钢筋网 | 1.道路内螺纹钢筋配置 2.螺纹钢筋¢16@500+¢16@400 3.钢筋安装1092m 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | t | 1.73
11 | 040205006001 | 停车位标志及标线 | 1.停车位热熔标志及标线 2.停车位规格：3.2*13m 3.热熔标线、大巴停车位标识 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 249.6
12 | 011605001001 | 透水砖铲除 | 1.变形区域透水砖铲除 2.砂浆层铲除 厚度12cm 3.建筑垃圾装袋 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 75.2
13 | 011102003001 | 透水砖铺贴 | 1.庭院透水砖 铺贴 2.规格：200*100*50 3.砂浆层 厚度12cm 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 75.2
14 | 031003001001 | 道路井沟内阀门更换 | 1.PE管道阀门更换，镀锌闸阀 2.规格：DN150 3.道路井沟内阀门更换，拆旧装新 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 3
15 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架 2.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 42
分部小计
本页小计
合 计

## 表 10 措施项目清单与计价汇总表
措施项目清单与计价汇总表
工程名称：殡仪馆停车场大巴车位区域整改项目 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 金额(元)
1 | 安全文明施工措施费
1.1 | 安全文明施工措施费(按费率计算)
1.2 | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 | 施工临时围挡费
1.2.2 | 基坑内场地硬地化
1.3 | 产业工人职业训练专项经费
2 | 履约担保手续费
3 | 夜间施工增加费
4 | 赶工措施费
5 | 冬雨季施工费
6 | 已完成工程及设备保护费
7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 | 二次搬运费
10 | 脚手架费
11 | 垂直运输机械费
12 | 大型机械设备进出场及安拆费
13 | 施工排水、降水费
14 | 专业工程措施项目费
14.1 | 土方支护结构
15 | 其他
合 计
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。

## 表 14 规费、应纳税费项目清单与计价表
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称：殡仪馆停车场大巴车位区域整改项目 |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)中的人工费 | 18
2 | 应纳税费 | 应纳税费合计
2.1 | 增值税应纳税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-发包人供应材料费 | 3.02
2.2 | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | 增值税应纳税额 | 12
合 计

## 分部分项工程量清单报价表(含子定额)
分部分项工程量清单报价表
工程名称：殡仪馆停车场大巴车位区域整改项目 |  |  |  |  | 第 1 页，共 3 页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
整个工程
1 | 011616B005001 | 其他拆除 | 1.机械拆除停车位草皮砖及砂浆层 2.铲除厚度40cm 3.场地平整 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 268
| 独立费 | 其他拆除 |  |  | 268
2 | 011616B005002 | 保护性拆除花岗岩路沿石 | 1.人工保护性拆除花岗岩路沿石 2.规格：500*350*200 3.搬运至指定位置集中堆放，运距50m，清洗 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 179.8
| 040105-40 | 人工拆除 石质立缘石 单件体积V（m3） V≤0.04 |  | 100m | 1.798
3 | 010103002001 | 建筑垃圾清运 | 1.建筑垃圾人工装车清运； 2.8m3/车，运距35KM. 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m3 | 160
| 080001-75+080001-76*34 | 人工装废料自卸汽车运 运距L(km) L≤1(实际运距:35km) |  | 100m3 | 1.6
4 | 010103001001 | 场地夯实 | 1.人工夯实场地 2.夯实2遍 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 268
| 120001-131换 | 打夯机原土夯实 平地 |  | 100m2 | 2.68
5 | 040203003001 | 级配砂石垫层 | 1.级配砂石垫层 2.规格：10cm厚 3.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 268
| 040102-3+040102-4*(-5) | 机械摊铺级配碎石垫层 压实厚度T(mm) T=150(实际厚度:100mm) |  | 100m2 | 2.68
6 | 040203003002 | 混凝土垫层 | 1.混凝土垫层 C25 2.厚度：15cm 3.混凝土养护 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m3 | 40.2
| 040202-2换 | 垫层 混凝土 ^ 普通预拌混凝土 C20,骨料最大粒径31.5mm |  | 10m3 | 4.02
7 | 040204004001 | 路沿石安装 | 1.路沿石安装（利旧） 2.规格：500*350*200 3.挑选及清洗，安装 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 149.8
分部分项工程量清单报价表
工程名称：殡仪馆停车场大巴车位区域整改项目 |  |  |  |  | 第 2 页，共 3 页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
| 040104-40换 | 路缘石安砌 石质立缘石 单件体积V（m3） 0.018＜V≤0.04 |  | 100m | 1.498
8 | 040204004002 | 路沿石安装 | 1.路沿石安装 2.规格：500*350*200 3.主材及安装固定 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m | 30
| 040104-40 | 路缘石安砌 石质立缘石 单件体积V（m3） 0.018＜V≤0.04 |  | 100m | 0.3
9 | 040203007001 | 混凝土路面 | 1.混凝土路面 C25 2.厚度：20cm 2.面层留伸缩缝 间隔4m 3.混凝土养护3日 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 268
| 040103-42+040103-43*(-2) | 水泥混凝土路面浇筑 厚度T(mm) T=220(实际厚度:200mm) |  | 100m2 | 2.68
| 040103-49 | 伸缝 沥青木板 |  | 10m2 | 26.8
10 | 040901003001 | 钢筋网 | 1.道路内螺纹钢筋配置 2.螺纹钢筋¢16@500+¢16@400 3.钢筋安装1092m 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | t | 1.73
| 010002-127 | 钢筋网片制作 |  | t | 1.73
| 010002-128 | 钢筋网片安装 |  | t | 1.73
11 | 040205006001 | 停车位标志及标线 | 1.停车位热熔标志及标线 2.停车位规格：3.2*13m 3.热熔标线、大巴停车位标识 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 249.6
| 040902-33 | 零星标线 常温漆标线 |  | 100m2 | 2.496
12 | 011605001001 | 透水砖铲除 | 1.变形区域透水砖铲除 2.砂浆层铲除 厚度12cm 3.建筑垃圾装袋 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 75.2
| 080001-27 | 楼地面块料、石材面层拆除 |  | 100m2 | 0.752
13 | 011102003001 | 透水砖铺贴 | 1.庭院透水砖 铺贴 2.规格：200*100*50 3.砂浆层 厚度12cm 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 75.2
| 020002-46 | 陶瓷地面砖楼地面 水泥砂浆粘贴 单块面积S(m2) 0.10＜S≤0.36 |  | 100m2 | 0.752
分部分项工程量清单报价表
工程名称：殡仪馆停车场大巴车位区域整改项目 |  |  |  |  | 第 3 页，共 3 页
序号 | 子目编号 | 子目名称 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价
14 | 031003001001 | 道路井沟内阀门更换 | 1.PE管道阀门更换，镀锌闸阀 2.规格：DN150 3.道路井沟内阀门更换，拆旧装新 4.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | 个 | 3
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ^ 闸阀DN150 |  | 个 | 3
| 030802-36换 | 法兰阀门安装(法兰连接) 公称直径DN(mm) 125＜DN≤150 ^ (给排水、燃气工程破坏性拆除:人工*0.25机械*0.25材料*0) |  | 个 | 3
15 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1.综合脚手架 2.具体详见招标文件，满足施工规范要求 | m2 | 42
| 独立费 | 综合脚手架 |  |  | 42
合 计